## 部屋の容積
部屋の縦の長さ（m） | 3.6
部屋の横の長さ（m） | 2.7
天井高（m） | 2.4
容積（m³）

## 必要換気量
容積（m³） | 23.328
換気回数（回/h） | 0.5
必要換気量（m³/h）

## 換気扇の風量から実際の換気回数と入れ替わる時間
換気扇の合計風量（m³/h） | 100
容積（m³） | 23.328
実際の換気回数（回/h）
空気が1回入れ替わる時間（分）

## 人数基準の必要換気量と容積基準との比較
在室人数（人） | 3
1人あたりの必要換気量（m³/h・人） | 30
容積基準の必要換気量（m³/h） | 11.664
人数基準の必要換気量（m³/h）
採用する必要換気量（大きい方）（m³/h）

## 畳数から床面積と容積
畳数 | 6
1畳の面積（㎡） | 1.62
天井高（m） | 2.4
床面積（㎡）
容積（m³）